транспортом маршрут г.Кудымкар – Гурина – Молова до остановки Гурина

Наличие    адаптированного    пассажирского   транспорта   к   объекту:

нет.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: 50 м;

3.2.2. время движения (пешком): 5 мин.;

3.2.3.  наличие  выделенного  от  проезжей  части пешеходного пути (да,

нет) да;

3.2.4.   перекрестки:   нерегулируемые;   регулируемые,   со   звуковой

сигнализацией, таймером; нет; нерегулируемые перекрестки

3.2.5.   информация   на   пути  следования  к  объекту:  акустическая,

тактильная, визуальная; нет; нет

3.2.6.    перепады    высоты    на    пути:    есть,    нет   (описать): нет.

Их     обустройство    для    инвалидов    на    коляске:    да, нет: нет

3.3.   Организация   доступности   объекта   для   инвалидов   -  форма

обслуживания.

| N п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*> |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Все категории инвалидов и МГ | ДУ |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ |

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| N п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <**> |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДУ |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДУ |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации) | ДУ |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДУ |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДУ |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДУ |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДУ |

3.5.  ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ  о  состоянии доступности объекта социальной

инфраструктуры: Данный объект доступен для инвалидов условно. Вход в здание не соответствует нормам доступности маломобильных групп населения: не оборудован надлежащими поручнями, нет кнопки вызова помощника, перед дверными проемами и входами на лестницы и пандус не имеются рифленые или контрастно окрашенные поверхности. Дверь входная и двери внутри здания не оборудованы фиксаторами, предупреждающей и тактильной разметкой. В холе отсутствуют информационные таблички, предупреждающая и тактильная разметка о препятствиях. Ширина маршей лестниц внутри здания не соответствует требованиям. На лестницах отсутствуют поручни с двух сторон, отсутствуют контрастные цветовые полосы и тактильные полосы на первой и последней ступенях маршей. Пандусы на внутренних лестницах отсутствуют. Возможность установки пандусов на внутренних лестничных маршах не является возможной. На путях эвакуации отсутствует предупреждающая и тактильная разметка о препятствиях. Туалетная комната для инвалидов отсутствует. На прилегающей территории к зданию имеются неровности и дефекты тротуарного покрытия. Отсутствует речевой информатор или звуковой маяк.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| N п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <***> |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Устранение дефектов тротуарного покрытия; Установка речевого информатора или звукового маяка; Установка перил; Установка пандуса; оборудование автостоянки для инвалидов |
| 2 | Вход (входы) в здание | Устранение порогов; Установка тактильных указателей; Установка речевого информатора; Устройство противоскользящего покрытия; Установка перил; Установка пандуса |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации) | Устройство звуковых, тактильных схем , указателей, систем; Установка перил |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Полное обустройство и оборудование классов для обучения инвалидов |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Полное оборудование и обустройство в соответствии с нормами |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Устройство звуковых, тактильных схем , указателей, систем; Установка экрана, текстового табло для дублирования звуковой информации |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) |  |
| 8 | Все зоны и участки | Устранение дефектов тротуарного покрытия; установка речевых информаторов и звуковых маяков; установка перил; установка пандуса; оборудование автостоянки для инвалидов; устранение порогов; установка тактильных указателей; устройство противоскользящих покрытий; устройство звуковых, тактильных схем , указателей, систем; полное обустройство и оборудование классов для обучения инвалидов; полное оборудование и обустройство в соответствии с нормами санитарной комнаты; установка экрана, текстового табло для дублирования звуковой информации |

4.2.  Период  проведения  работ:  _____________________________________

___________________________________________________________________________

в рамках исполнения _______________________________________________________

__________________________________________________________________________.

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3.  Ожидаемый  результат  (по состоянию доступности) после выполнения

работ по адаптации ________________________________________________________

__________________________________________________________________________.

Оценка   результата   исполнения   программы,   плана   (по   состоянию

доступности) ______________________________________________________________

__________________________________________________________________________.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование __________________________________________________________

__________________________________________________________________________.

Имеется  заключение  уполномоченной организации о состоянии доступности

объекта   (наименование   документа  и  выдавшей  его  организации,  дата),

прилагается

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________.

4.5.  Информация  размещена  (обновлена) на Карте доступности Пермского

края, дата: _______________________________________________________________

__________________________________________________________________________.

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Акта обследования объекта: N акта 1 от "03 " декабря 2018 г.

--------------------------------

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

<**>  Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У)

-  доступно  полностью  избирательно  (указать категории инвалидов); ДЧ-В -

доступно  частично  всем;  ДЧ-И  (К,  О,  С,  Г,  У)  -  доступно  частично

избирательно  (указать  категории  инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД -

временно недоступно.

<***> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт

(текущий,  капитальный);  индивидуальное решение с ТСР; технические решения

невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): общественным транспортом маршрут г.Кудымкар – Гурина – Молова до остановки Гурина

Наличие    адаптированного    пассажирского   транспорта   к   объекту:

нет.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: 50 м;

3.2.2. время движения (пешком): 5 мин.;

3.2.3.  наличие  выделенного  от  проезжей  части пешеходного пути (да,

нет) да;

3.2.4.   перекрестки:   нерегулируемые;   регулируемые,   со   звуковой

сигнализацией, таймером; нет; нерегулируемые перекрестки

3.2.5.   информация   на   пути  следования  к  объекту:  акустическая,

тактильная, визуальная; нет; нет

3.2.6.    перепады    высоты    на    пути:    есть,    нет   (описать): нет.

Их     обустройство    для    инвалидов    на    коляске:    да, нет: нет

3.3.   Организация   доступности   объекта   для   инвалидов   -  форма

обслуживания.

| N п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*> |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Все категории инвалидов и МГ | ДУ |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ |

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| N п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <**> |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДУ |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДУ |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации) | ДУ |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДУ |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДУ |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДУ |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДУ |

3.5.  ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ  о  состоянии доступности объекта социальной

инфраструктуры: Данный объект доступен для инвалидов условно. Вход в здание не соответствует нормам доступности маломобильных групп населения: не оборудован надлежащими поручнями, нет кнопки вызова помощника, перед дверными проемами и входами на лестницы и пандус не имеются рифленые или контрастно окрашенные поверхности. Дверь входная и двери внутри здания не оборудованы фиксаторами, предупреждающей и тактильной разметкой. В холе отсутствуют информационные таблички, предупреждающая и тактильная разметка о препятствиях. Ширина маршей лестниц внутри здания не соответствует требованиям. На лестницах отсутствуют поручни с двух сторон, отсутствуют контрастные цветовые полосы и тактильные полосы на первой и последней ступенях маршей. Пандусы на внутренних лестницах отсутствуют. Возможность установки пандусов на внутренних лестничных маршах не является возможной. На путях эвакуации отсутствует предупреждающая и тактильная разметка о препятствиях. Туалетная комната для инвалидов отсутствует. На прилегающей территории к зданию имеются неровности и дефекты тротуарного покрытия. Отсутствует речевой информатор или звуковой маяк.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| N п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <***> |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Устранение дефектов тротуарного покрытия; Установка речевого информатора или звукового маяка; Установка перил; Установка пандуса; оборудование автостоянки для инвалидов |
| 2 | Вход (входы) в здание | Устранение порогов; Установка тактильных указателей; Установка речевого информатора; Устройство противоскользящего покрытия; Установка перил; Установка пандуса |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации) | Устройство звуковых, тактильных схем , указателей, систем; Установка перил |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Полное обустройство и оборудование классов для обучения инвалидов |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Полное оборудование и обустройство в соответствии с нормами |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Устройство звуковых, тактильных схем , указателей, систем; Установка экрана, текстового табло для дублирования звуковой информации |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) |  |
| 8 | Все зоны и участки | Устранение дефектов тротуарного покрытия; установка речевых информаторов и звуковых маяков; установка перил; переоборудование пандуса; оборудование автостоянки для инвалидов; устранение порогов; установка тактильных указателей; устройство противоскользящих покрытий; устройство звуковых, тактильных схем , указателей, систем; полное обустройство и оборудование классов для обучения инвалидов; полное оборудование и обустройство в соответствии с нормами санитарной комнаты; установка экрана, текстового табло для дублирования звуковой информации |

4.2.  Период  проведения  работ:  _____________________________________

___________________________________________________________________________

в рамках исполнения _______________________________________________________

__________________________________________________________________________.

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3.  Ожидаемый  результат  (по состоянию доступности) после выполнения

работ по адаптации ________________________________________________________

__________________________________________________________________________.

Оценка   результата   исполнения   программы,   плана   (по   состоянию

доступности) ______________________________________________________________

__________________________________________________________________________.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование __________________________________________________________

__________________________________________________________________________.

Имеется  заключение  уполномоченной организации о состоянии доступности

объекта   (наименование   документа  и  выдавшей  его  организации,  дата),

прилагается

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________.

4.5.  Информация  размещена  (обновлена) на Карте доступности Пермского

края, дата: _______________________________________________________________

__________________________________________________________________________.

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Акта обследования объекта: N акта 2 от "03 " декабря 2018 г.

--------------------------------

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

<**>  Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У)

-  доступно  полностью  избирательно  (указать категории инвалидов); ДЧ-В -

доступно  частично  всем;  ДЧ-И  (К,  О,  С,  Г,  У)  -  доступно  частично

избирательно  (указать  категории  инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД -

временно недоступно.

<***> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт

(текущий,  капитальный);  индивидуальное решение с ТСР; технические решения

невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

транспортом маршрут г.Кудымкар – Гурина – Молова до остановки Гурина

Наличие    адаптированного    пассажирского   транспорта   к   объекту:

нет.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: 50 м;

3.2.2. время движения (пешком): 5 мин.;

3.2.3.  наличие  выделенного  от  проезжей  части пешеходного пути (да,

нет) да;

3.2.4.   перекрестки:   нерегулируемые;   регулируемые,   со   звуковой

сигнализацией, таймером; нет; нерегулируемые перекрестки

3.2.5.   информация   на   пути  следования  к  объекту:  акустическая,

тактильная, визуальная; нет; нет

3.2.6.    перепады    высоты    на    пути:    есть,    нет   (описать): нет.

Их     обустройство    для    инвалидов    на    коляске:    да, нет: нет

3.3.   Организация   доступности   объекта   для   инвалидов   -  форма

обслуживания.

| N п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*> |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Все категории инвалидов и МГ | ВНД |
|  | в том числе инвалиды: | ВНД |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ВНД |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ВНД |
| 4 | с нарушениями зрения | ВНД |
| 5 | с нарушениями слуха | ВНД |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ВНД |

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| N п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <**> |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ВНД |
| 2 | Вход (входы) в здание | ВНД |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации) | ВНД |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ВНД |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ВНД |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ВНД |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ВНД |

3.5.  ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ  о  состоянии доступности объекта социальной

инфраструктуры: Данный объект временно недоступен, в связи с закрытием помещения до приведения в нормативное состояние. Вход в здание не соответствует нормам доступности маломобильных групп населения: не оборудован надлежащими поручнями, нет кнопки вызова помощника, перед дверными проемами и входами на лестницы и пандус не имеются рифленые или контрастно окрашенные поверхности. Дверь входная и двери внутри здания не оборудованы фиксаторами, предупреждающей и тактильной разметкой. В холе отсутствуют информационные таблички, предупреждающая и тактильная разметка о препятствиях. Ширина маршей лестниц внутри здания не соответствует требованиям. На лестницах отсутствуют поручни с двух сторон, отсутствуют контрастные цветовые полосы и тактильные полосы на первой и последней ступенях маршей. Пандусы на внутренних лестницах отсутствуют. Возможность установки пандусов на внутренних лестничных маршах не является возможной. На путях эвакуации отсутствует предупреждающая и тактильная разметка о препятствиях. Туалетная комната для инвалидов отсутствует. На прилегающей территории к зданию имеются неровности и дефекты тротуарного покрытия. Отсутствует речевой информатор или звуковой маяк.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| N п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <***> |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Устранение дефектов тротуарного покрытия; Установка речевого информатора или звукового маяка; Установка перил; Установка пандуса; оборудование автостоянки для инвалидов |
| 2 | Вход (входы) в здание | Устранение порогов; Установка тактильных указателей; Установка речевого информатора; Устройство противоскользящего покрытия; Установка перил; Установка пандуса |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации) | Устройство звуковых, тактильных схем , указателей, систем; Установка перил |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Полное обустройство и оборудование классов для обучения инвалидов |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Полное оборудование и обустройство в соответствии с нормами |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Устройство звуковых, тактильных схем , указателей, систем; Установка экрана, текстового табло для дублирования звуковой информации |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) |  |
| 8 | Все зоны и участки | Устранение дефектов тротуарного покрытия; установка речевых информаторов и звуковых маяков; установка перил; переоборудование пандуса; оборудование автостоянки для инвалидов; устранение порогов; установка тактильных указателей; устройство противоскользящих покрытий; устройство звуковых, тактильных схем , указателей, систем; полное обустройство и оборудование классов для обучения инвалидов; полное оборудование и обустройство в соответствии с нормами санитарной комнаты; установка экрана, текстового табло для дублирования звуковой информации |

4.2.  Период  проведения  работ:  _____________________________________

___________________________________________________________________________

в рамках исполнения _______________________________________________________

__________________________________________________________________________.

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3.  Ожидаемый  результат  (по состоянию доступности) после выполнения

работ по адаптации ________________________________________________________

__________________________________________________________________________.

Оценка   результата   исполнения   программы,   плана   (по   состоянию

доступности) ______________________________________________________________

__________________________________________________________________________.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование __________________________________________________________

__________________________________________________________________________.

Имеется  заключение  уполномоченной организации о состоянии доступности

объекта   (наименование   документа  и  выдавшей  его  организации,  дата),

прилагается

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________.

4.5.  Информация  размещена  (обновлена) на Карте доступности Пермского

края, дата: _______________________________________________________________

__________________________________________________________________________.

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Акта обследования объекта: N акта 3 от "03 " декбря 2018 г.

--------------------------------

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

<**>  Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У)

-  доступно  полностью  избирательно  (указать категории инвалидов); ДЧ-В -

доступно  частично  всем;  ДЧ-И  (К,  О,  С,  Г,  У)  -  доступно  частично

избирательно  (указать  категории  инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД -

временно недоступно.

<***> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт

(текущий,  капитальный);  индивидуальное решение с ТСР; технические решения

невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Наличие    адаптированного    пассажирского   транспорта   к   объекту:

нет.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: 50 м;

3.2.2. время движения (пешком): 5 мин.;

3.2.3.  наличие  выделенного  от  проезжей  части пешеходного пути (да,

нет) да;

3.2.4.   перекрестки:   нерегулируемые;   регулируемые,   со   звуковой

сигнализацией, таймером; нет; нерегулируемые перекрестки

3.2.5.   информация   на   пути  следования  к  объекту:  акустическая,

тактильная, визуальная; нет; нет

3.2.6.    перепады    высоты    на    пути:    есть,    нет   (описать): нет.

Их     обустройство    для    инвалидов    на    коляске:    да, нет: нет

3.3.   Организация   доступности   объекта   для   инвалидов   -  форма

обслуживания.

| N п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*> |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Все категории инвалидов и МГ | ДУ |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ |

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| N п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <**> |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДУ |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДУ |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации) | ДУ |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДУ |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДУ |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДУ |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДУ |

3.5.  ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ  о  состоянии доступности объекта социальной

инфраструктуры: Данный объект доступен для инвалидов условно. Вход в здание не соответствует нормам доступности маломобильных групп населения: не оборудован надлежащими поручнями, нет кнопки вызова помощника, перед дверными проемами и входами на лестницы и пандус не имеются рифленые или контрастно окрашенные поверхности. Дверь входная и двери внутри здания не оборудованы фиксаторами, предупреждающей и тактильной разметкой. В холе отсутствуют информационные таблички, предупреждающая и тактильная разметка о препятствиях. Ширина маршей лестниц внутри здания не соответствует требованиям. На лестницах отсутствуют поручни с двух сторон, отсутствуют контрастные цветовые полосы и тактильные полосы на первой и последней ступенях маршей. Пандусы на внутренних лестницах отсутствуют. Возможность установки пандусов на внутренних лестничных маршах не является возможной. На путях эвакуации отсутствует предупреждающая и тактильная разметка о препятствиях. Туалетная комната для инвалидов отсутствует. На прилегающей территории к зданию имеются неровности и дефекты тротуарного покрытия. Отсутствует речевой информатор или звуковой маяк.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| N п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <***> |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Устранение дефектов тротуарного покрытия; Установка речевого информатора или звукового маяка; Установка перил; Установка пандуса; оборудование автостоянки для инвалидов |
| 2 | Вход (входы) в здание | Устранение порогов; Установка тактильных указателей; Установка речевого информатора; Устройство противоскользящего покрытия; Установка перил; Установка пандуса |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации) | Устройство звуковых, тактильных схем , указателей, систем; Установка перил |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Полное обустройство и оборудование классов для обучения инвалидов |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Полное оборудование и обустройство в соответствии с нормами |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Устройство звуковых, тактильных схем , указателей, систем; Установка экрана, текстового табло для дублирования звуковой информации |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) |  |
| 8 | Все зоны и участки | Устранение дефектов тротуарного покрытия; установка речевых информаторов и звуковых маяков; установка перил; переоборудование пандуса; оборудование автостоянки для инвалидов; устранение порогов; установка тактильных указателей; устройство противоскользящих покрытий; устройство звуковых, тактильных схем , указателей, систем; полное обустройство и оборудование классов для обучения инвалидов; полное оборудование и обустройство в соответствии с нормами санитарной комнаты; установка экрана, текстового табло для дублирования звуковой информации |

4.2.  Период  проведения  работ:  _____________________________________

___________________________________________________________________________

в рамках исполнения _______________________________________________________

__________________________________________________________________________.

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3.  Ожидаемый  результат  (по состоянию доступности) после выполнения

работ по адаптации ________________________________________________________

__________________________________________________________________________.

Оценка   результата   исполнения   программы,   плана   (по   состоянию

доступности) ______________________________________________________________

__________________________________________________________________________.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование __________________________________________________________

__________________________________________________________________________.

Имеется  заключение  уполномоченной организации о состоянии доступности

объекта   (наименование   документа  и  выдавшей  его  организации,  дата),

прилагается

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________.

4.5.  Информация  размещена  (обновлена) на Карте доступности Пермского

края, дата: _______________________________________________________________

__________________________________________________________________________.

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Акта обследования объекта: N акта 4 от "03 " декабря 2018 г.

--------------------------------

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

<**>  Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У)

-  доступно  полностью  избирательно  (указать категории инвалидов); ДЧ-В -

доступно  частично  всем;  ДЧ-И  (К,  О,  С,  Г,  У)  -  доступно  частично

избирательно  (указать  категории  инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД -

временно недоступно.

<***> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт

(текущий,  капитальный);  индивидуальное решение с ТСР; технические решения

невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.